|  | Утверждаю Директор ЧОУ «Школа «AL» _____________Н.В. Харина Приказ № 62/2-У от 20.08.2018 г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности

ЧОУ «Школа «AL»

1. Общие положения

Комиссия для проверки знаний в области пожарной безопасности (далее Комиссия) создается в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 г. 
№ 100-ФЗ (ред. От 02.07.2013 г.) «О добровольной пожарной охране».

Положение устанавливает общий порядок организации и проведения обучения мерам пожарной безопасности в школе, порядок и форму работы комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности.

Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения мерам пожарной безопасности в целом возлагается на всех членов Комиссии.

Обучение мерам пожарной безопасности проводится в ходе противопожарных инструктажей, пожарно-технических минимумов, бесед, а также в процессе повышения квалификации.

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с типовыми программами.

2. Противопожарный инструктаж

2.1. Противопожарный инструктаж – это доведение до сотрудников Учреждения основных требований пожарной безопасности, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится в соответствии с программой обучения (приложение 1).

2.2. Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения подразделяются:

- вводный;

- первичный;

- внеплановый;

- целевой.

2.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми сотрудниками , независимо от их занимаемой должности и профессии. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении.

При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

- с состоянием условий пожарной безопасности в Учреждении;

- с законодательными, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами по пожарной безопасности, коллективным договором в Учреждении;

- со своими должностными обязанностями по обеспечению пожарной безопасности в Учреждении.

2.4. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную практику или обучение, с сотрудниками, выполняющими новую для них работу, а также со строителями при выполнении строительно-монтажных и реставрационных работ на территории Учреждения.

Противопожарный инструктаж имеет цель привить инструктируемым знания безопасных методов работы с учетом их специальности и пожарной опасности материалов, применяемых в процессе производства, ознакомить с имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения, пожарной связи и правилами их применения в случае пожара.

Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении.

2.5. Повторный противопожарный инструктаж проводится один раз в год с сотрудниками Учреждения лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении, с целью закрепления знаний мер пожарной безопасности.

2.6. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении с целью:

- изучения вновь принятых или измененных законодательных и нормативных правовых актов и нормативных актов в области пожарной безопасности;

- ознакомления с оборудованием при их замене или изменении, требующих дополнительных знаний мер пожарной безопасности обслуживающего персонала;

- дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию представителей Государственной противопожарной службы, при выявлении ими недостаточных знаний у сотрудников Учреждения;

- изучения новых обязанностей и мер пожарной безопасности сотрудниками подразделений, при переводе их на другую работу;

- повторения основных требований, обязанностей и нормативно-правовых актов по мерам пожарной безопасности при перерыве в работе более года;

- недопущения нарушения работниками подразделений мер пожарной безопасности, являющихся причинами возникновения пожара.

2.7. Целевой противопожарный инструктаж проходят сотрудники Учреждения, подразделений направленных для выполнения разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка; выгрузка; уборка территории; разовых работ вне Учреждения и т. п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, и катастроф; производства работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие документы; организации массовых мероприятий.

2.8. Результаты проверки знаний мер пожарной безопасности заносятся в журнал с обязательной росписью инструктируемого и инструктирующего, а при выполнении работ по наряду-допуску или разрешению – в них. Лица, не прошедшие проверку знаний мер пожарной безопасности из-за неудовлетворительной подготовки, к работе не допускаются. Они обязаны пройти повторную проверку знаний.

3. Пожарно-технический минимум

3.1. Пожарно-технический минимум – это основной вид обучения работников мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение уровня знаний, соответствующих особенностям производства и усвоения специальных правил пожарной безопасности.

3.2. Пожарно-технический минимум проводится один раз в три года на базе учебных предприятий, имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на право проведения обучения мерам пожарной безопасности, для следующих категорий сотрудников: руководитель учреждения, заместители руководителя и газоэлектросварщики.

3.3. Непосредственно в Учреждении проходят пожарно-технический минимум один раз в год в соответствии с программами следующие сотрудники учреждения: руководители подразделений; сотрудники, осуществляющие пожароопасные работы.

3.4. Результаты проверки знаний работников Учреждения регистрируются в журнале обучения.

3.5. Лицам, прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью организации, выдавшей удостоверение.

3.6. Работники, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не более одного месяца пройти повторную проверку. Допуск к выполнению служебных обязанностей работников, не прошедших повторную проверку знаний, решается руководителем в установленном порядке.

3.7. Контроль за своевременным проведением проверки знаний работников осуществляется должностными лицами Государственной противопожарной службы.

# Приложение № 1

# Программа

# обучения мерам пожарной безопасности

# ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Учебный план

1. Общее время	- 4 часа.

2. Время обучения	- 3,5 часа.

3. Резерв		- 0,5 часа.

# Тематический план

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | 1. Пожарно-профилактическая подготовка Введение. Пожарная профилактика. Основные нормативные документы в области пожарной безопасности. Основные функции обеспечения пожарной безопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести. Предел огнестойкости и распространения огня. Взрывопожароопасность веществ, материалов и технологических процессов. Способы защиты строительных конструкций и материалов. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям. Требования пожарной безопасности к помещениям. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Требования пожарной безопасности к электроустановкам. Молниезащита. Статическое электричество. Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию. Требования пожарной безопасности к объектам лакокраски, ЛВЖ, ГЖ. Требования пожарной безопасности при хранении, применении и транспортировке ЛВЖ, ГЖ, ГГ. Требования пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции. Требования пожарной безопасности к системам отопления. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и реставрационных работ. Требования пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ. |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 2. Тактико-техническая подготовка Первичные средства пожаротушения. Противопожарное оборудование. Современная пожарная техника. Наружное противопожарное водоснабжение. Внутренний противопожарный водопровод. Установки автоматической пожарной сигнализации. Установки автоматических систем пожаротушения. Установки противодымной защиты. Вызов пожарной охраны. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожаре. |  |
| 11. | 3. Резерв Учебное время, используемое для ответов на вопросы работников предприятия |  |